食堂(超市)消防管网维修改造报价清单

| 序号 | 内 容 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DN100消防阀（止回阀） |  |  |  |  |  |
| 2 | DN100室内消防栓(阀) |  |  |  |  |  |
| 3 | DN100镀锌管 |  |  |  |  |  |
| 4 | DN100盘成 |  |  |  |  |  |
| 5 | DN100卡头 |  |  |  |  |  |
| 6 | DN100橡皮垫 |  |  |  |  |  |
| 7 | 16螺丝(不锈钢) |  |  |  |  |  |
| 8 | DN100弯头 |  |  |  |  |  |
| 9 | DN100消防管及阀门保温 |  |  |  |  |  |
| 9 | 水泥地坪破除及地砖恢复 |  |  |  |  |  |
| 9 | 破除花岗岩及恢复人 |  |  |  |  |  |
| 10 | 土方开挖及回填 |  |  |  |  |  |
| 11 | 安装施工费 |  |  |  |  |  |
| 12 | 小计 |  |  |  |  |  |
| 13 | 税及管理费 |  |  |  |  |  |
| 14 | 合计 |  |  |  |  |  |

- DN100消防阀（止回阀 )   DN100室内消防栓(阀) 推荐品牌：沪工、白湖、良工。(铜杆铜芯阀)

- DN100镀锌管  推荐品牌：华岐、玉龙、利达

- 3、消防管保温材料：橡塑保温绝热