**采购需求**

前注：

1、本采购需求中提出的服务方案仅为参考，如无明确限制，投标人可以进行优化，提供满足采购人实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）服务方案，且此方案须经评标小组评审认可；

2、投标人应当在投标文件中列出完成本项目并通过验收所需的所有各项服务全部费用。中标供应商必须确保整体通过采购人验收。投标人应自行勘察项目现场，如投标人因未及时勘察现场而导致的报价缺项漏项废标、或中标后无法完工，投标人自行承担一切后果；

3、如对本招标文件有任何疑问或澄清要求，在截止时间前，请按本招标公告中约定方式联系采购人或项目负责人，或否则视同理解和接受，开标后采购人不再受理对招标文件条款提出的质疑。（根据项目需求自行编辑）

一、项目概况

安徽电子信息职业技术学院学生公寓格力挂机1.5匹有51台不制冷，漏水空调有8台。

二、服务需求

维修后能正常制冷制热并能正常工作，质保2年。

三、报价要求

投标前需到现场勘查， 预算金额为11000元，超出预算无效。

四、其他要求

在维修过程中要做好工人的自身安全防护，保证在维修工作中无其他安全事故，并签订施工安全承诺书。

**安全承诺书**

我公司本着对安徽电子信息职业技术学院空调维修项目认真负责的态度，对安徽电子信息职业技术学院学生公寓空调维修项目，庄重地作出以下承诺：

一、我公司承诺所承接的学生公寓空调维修项目均要保质保量完成。

二、我公司承诺对所承接的工程安全负责，施工做好安全防护措施，防止安全事故发生。在安装施工过程中发生的安全事故责任与费用自行承担，与安徽电子信息职业技术学院无关。

三、我公司承诺所承接的空调维修项目按期完成。

四、做到文明施工，规范施工。

承诺人：

日期：